주요 심사내용

□ 공사명: 월곡 복합체육센터 신축 정보통신공사

□ 사업개요

위 치	서울시 성북구 하월곡동 67-39 외 7필지
공사개요	통합배선공사 1식, TV설비공사 1식, CCTV설비공사 1식 등
공사기간	착공일로부터 34개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	473,150	천원
◦ 심사금액:	455,414	천원
◦ 조 정 액:	17,736	천원
◦ 조 정 률:	3.75	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 고발포동축케이블 외 2종

- 고발포동축케이블(10C-HFBT): 1,643원/m → 1,196원/m (감19천원)

◦ 일위대가 조정: 파이프행거(16C) 외 23개 공종

- 파이프행거(16C) 설치: 노무품 조정(서울형품셈) (감242천원)

- HFIX(1.5㎟,2열) 설치: 노무품 조정(서울형품셈) (감3,825천원)

◦ 기계경비 산출 항목 조정: 재료비+노무비+경비 → 경비 일괄적용

(직접공사비 변경없음)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음