주요 심사내용

□ 공사명: 생활SOC 금천구 가족센터 복합화시설 신축공사(통신)

□ 사업개요

위 치	서울시 금천구 독산동 146-3
공사개요	노유자시설, 지하1층~지상8층, 연면적 1,646.34㎡ 통합배선공사 1식, TV공사 1식, CCTV공사 1식 등
공사기간	착공일로부터 21개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	399,013	천원
◦ 심사금액:	387,353	천원
◦ 조 정 액:	11,660	천원
◦ 조 정 률:	2.92	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: HDMI케이블 외 5종

- HDMI케이블: 32,000원/m → 13,600원/m (감705천원)

◦ 일위대가 조정: HFIX(1.38㎜) 설치 외 12개 공종

- HFIX(1.38㎜) 설치: 노무품 조정(서울형품셈) (감325천원)

◦ 기계경비 산출 항목 조정: 재료비+노무비+경비 → 경비 일괄적용

(직접공사비 변경없음)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음