주요 심사내용

Ⅰ. 심사개요

□ 공 사 명: 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업 건설공사

□ 사업개요

위 치	서울시 강서구 마곡도시개발사업지구내 D15, Ds13
공사개요	- 공공형 지식산업센터: 지하3층, 지상10층, 연면적 46,304.95㎡, 업무시설 - 건설형 도전숙: 지하3층, 지상12층, 연면적 16,575.42㎡, 공동주택, 근린생활시설
공사기간	착공일로부터 29개월

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	4,256,227	4,201,866	54,361	1.28%
건 축	3,486,946	3,474,641	12,305	0.35%
기 계	611,979	585,779	26,200	4.28%
조 경	157,302	141,446	15,856	10.08%

Ⅱ. 분야별 심사내역

□ 건축분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 경유 외 17종

- 경유: 1,410.90원/L → 1,394.30원/L

◦ 일위대가 조정: 가설방음판 외 11개 공종

- 커텐박스: 표준시장단가 적용 (감1,035천원)

- 유리주위코킹/수밀코킹: 품셈적용 오류 수정 (감2,029천원)

- 단열재 설치: 서울형품셈 적용 (감2,084천원)

◦ 제비율 조정

- 고용보험료: 1.57% → 1.30%

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

□ 기계분야

□ 주요 심사내용 (직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 유량조절밸브(D20) 외 5종

- 유량조절밸브(D20): 120,000원/개 → 75,000원/개 (감9,180천원)

- STS강관(D20): 3,220원/개 → 3,120원/개 (감25천원)

◦ 제비율 조정

- 고용보험료: 1.57% → 1.3% (감763천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과: 이견 없음

□ 조경분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 경유 등 3종

- 경유: 1,461원/ℓ → 1,394.3원/ℓ  (감66.7원)

◦ 일위대가 조정: 난간설치 등 3개 공종

- 앵커볼트설치: 잡철물제작설치품 포함적용 (감6,771천원)

- 관목전정(0.9이상): 표준품셈 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음