주요 심사내용

□ 공사명: 역 사각지대 SOS 비상호출장치 설치공사

□ 사업개요

위 치	1~5, 8호선 안전취약개소
공사개요	전선관 설치공사 1식, 케이블 포설공사 1식, 통신기기 설치 1식, 기타공사 1식 등
공사기간	착공일로부터 150일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	1,864,393	천원
◦ 심사금액:	1,829,573	천원
◦ 조 정 액:	34,820	천원
◦ 조 정 률:	1.87	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 전산볼트 외 2종

- 전산볼트(M10×1000mm): 1,017원/개 → 570원/개 (감200천원)

◦ 일위대가 조정: CCTV카메라 브라켓 설치 외 2개 공종

- CCTV카메라 브라켓 야간 설치: 노무비 조정(통신품셈) (감664천원)

- 비상통화장치 야간 설치: 노무비 조정(통신품셈) (감10,514천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음