주요 심사내용

□ 공 사 명: 신림~봉천터널 도로건설공사(1공구,설계변경)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 관악구 신림동 1667-9 ~ 393-1
공사개요	지하 환기소 설치
공사기간	2010. 10. 05. ~ 2026. 12. 31.

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	1,637,900	천원
◦심사금액:	1,619,203	천원
◦조 정 액:	18,697	천원
◦조 정 률:	1.14	%

□  주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정: 콘크리트면 정리 외 7종

- 녹막이 페인트(철재면,벽체): 표준시장단가 적용 (감421천원)

- 유성페인트 붓칠(철재면,벽체): 표준시장단가 적용 (감998천원)

- 콘크리트면 정리: 표준시장단가 적용 (감2,649천원)

- 고무디딤판설치(원형계단): 표준시장단가 적용 (감840천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음