주요 심사내용

□ 공사명: 5호선 상일동역 승강편의시설 설치 정보통신공사(58공구)

□ 사업개요

위 치	5호선 상일동역
공사개요	각종전선관 설치 2,063m, 케이블 포설 3,582m 카메라 및 모니터 설치 19대 등
공사기간	착공일로부터 540일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	821,900	천원
◦ 심사금액:	764,089	천원
◦ 조 정 액:	57,811	천원
◦ 조 정 률:	7.03	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 전산볼트 1종

- 전산볼트(1,000㎜): 3,736원/개 → 570원/개 (감935천원)

◦ 일위대가 조정: 셋트앵커 설치 외 6개 공종

- 셋트앵커(M10*70이하) 설치: 노무품 조정(서울형품셈) (감4,041천원)

- 카메라(Bullet,야간) 설치: 노무품 조정(표준품셈) (감382천원)

◦ 고용개선지원비 중복 적용 제외 (감50,529천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음