주요 심사내용

□ 공사명: 2023년 임대아파트 CCTV 교체공사(1권역)

□ 사업개요

위 치	․가양5단지: 서울특별시 강서구 양천로57길 36 ․월계청백1단지: 서울특별시 노원구 초안산로 89
공사개요	카메라 교체공사 1식, 시스템 개선공사 1식
공사기간	착수일로부터 2023. 11. 30.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	360,613	천원
◦ 심사금액:	353,598	천원
◦ 조 정 액:	7,015	천원
◦ 조 정 률:	1.95	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 합성수지제 가요전선관 1종

- 합성수지제 가요전선관(28mm): 644원/m → 533원/m (감26천원)

◦ 일위대가 조정: 일체형 IP카메라 설치 외 4개 공종

- 일체형 IP카메라 설치: 노무비 조정(통신품셈) (감2,037천원)

- 영상저장장치(NVR) 설치: 노무비 조정(통신품셈) (감232천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음