주요 심사내용

□ 공 사 명: 노후 임대아파트 현관문 교체공사(강남권역)

□ 사업개요

위 치	대치1단지아파트(서울특별시 강남구 개포로 109길 5) 수서1단지아파트(서울특별시 강남구 양재대로55길 12) 수서6단지아파트(서울특별시 강남구 광평로56길 11)
공사개요	현관문 교체공사(3개단지 2,537세대)
공사기간	착수일로부터 4개월

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	3,179,891	천원
◦심사금액:	3,162,841	천원
◦조 정 액:	17,050	천원
◦조 정 률:	0.54	%

□  주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 도어클로저: 40,000원/개 → 39,000원/개 (감2,537천원)

- 스테인리스 설: 1,650원/㎏ → 1,700원/kg (감6,342천원)

◦ 일위대가 조정

- 수서6단지 세대현관문 설치: 수식연결 오류 조정 (감4,825천원)

◦ 제비율 조정

- 전자인력관리시스템 단말기 대여비(4개월): 서울시 조사단가 적용 (감750천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명: 노후 임대아파트 현관문 교체공사(중랑권역)

□ 사업개요

위 치	면목도시개발아파트(서울특별시 중랑구 용마산로 228) 신내10단지(서울특별시 중랑구 신내로 115) 신내12단지(서울특별시 중랑구 봉화산로 153)
공사개요	현관문 교체공사(3개단지 1,657세대)
공사기간	착수일로부터 4개월

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	2,122,032	천원
◦심사금액:	2,114,574	천원
◦조 정 액:	7,458	천원
◦조 정 률:	0.35	%

□  주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 도어클로저: 40,000원/개 → 39,000원/개 (감1,657천원)

- 스테인리스 설: 1,650원/㎏ → 1,700원/kg (감4,142천원)

◦ 제비율 조정

- 전자인력관리시스템 단말기 대여비(4개월): 서울시 조사단가 적용 (감750천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음