주요 심사내용

□ 공사명: 새활용센터 신축 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울시 노원구 중계동 210-7
공사개요	1종근린생활시설, 지하1층/지상5층, 연면적 1,295.66㎡ 통합배선공사 1식, catv공사 1식 등
공사기간	착공일로부터 17개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	149,692	천원
◦ 심사금액:	144,487	천원
◦ 조 정 액:	5,205	천원
◦ 조 정 률:	3.48	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 행거볼트 1종

- 행거볼트(M10×1000㎜): 1,068원/개 → 570원/개 (감27천원)

◦ 일위대가 조정: 광케이블 국내성단 외 15개 공종

- 광케이블 국내성단(4C): 노무품 조정(표준품셈) (감1,249천원)

- STP케이블(0.5㎜, 4P) 설치: 노무품 조정(표준품셈) (감120천원)

◦ 기계경비 산출 항목 조정: 재료비+노무비+경비 → 경비 일괄적용

(직접공사비 변경없음)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음