주요 심사내용

□ 공 사 명: 디지털동행플라자 은평

□ 사업개요

위 치	서울특별시 은평구 서오릉로 165, 2층 전체
공사개요	개보수(칸막이, 붙박이가구 설치 등 인테리어), 간판 설치, 기계설비공사
공사기간	착수일로부터 2개월

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	622,823	천원
◦심사금액:	598,092	천원
◦조 정 액:	24,731	천원
◦조 정 률:	3.97	%

□  주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 레미콘(25-18-120): 90,720원/㎥ → 84,898원/㎥ (감523천원)

◦ 일위대가 조정: 경량천장철골틀 외 2개 공종

- 경량천장철골틀 설치: 인서트 설치품 중복 (감654천원)

- 드라이월(W4): 인테리어필름 해당없음 (감2,316천원)

- 우드블라인드 설치: 설치품 수량산출 오류 조정 (감3,901천원)

◦ 제비율 조정

- 고용개선지원비: 공사기간 3개월 미만 해당없음 (감13,234천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음