주요 심사내용

Ⅰ. 심사개요

□ 공 사 명: 디지털동행플라자(영등포) 조성공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 영등포구 디지털로37나길 21
공사개요	지상3층, 연면적 825㎡, 리모델링
공사기간	착수일로부터 2개월

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	890,247	845,228	45,019	5.06%
건 축	819,546	783,928	35,618	4.35%
기 계	70,701	61,300	9,401	13.30%

Ⅱ. 분야별 심사내역

□ 건축분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 경유 외 4종

- 경유: 1,363.63원/L → 1,352.40원/L

◦ 일위대가 조정: 타일접착붙이기 외 3개 공종

- 타일접착붙이기: 품셈적용 오류 수정 (감9,145천원)

- 칸막이벽 철거: 품셈적용 오류 수정 (감4,108천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

□ 기계분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 세면기(원형 S/L) 외 9종

- 세면기(원형 S/L): 199,000원/SET → 130,000원/SET (감463천원)

- 양변기(FV 전자감지): 393,000원/SET → 372,000원/SET (감42천원)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 기초액 중복 제외 (감5,349천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음