주요 심사내용
건 명:			능동로골목시장 화재알림시설 구매설치
구매내역
◦		능동로골목시장 화재알림시설 구매설치
심사평가 결과
◦		심사요청금액:		53,600	천원
◦		심 사 금 액:		52,194	천원
◦		조 정 액:		1,406	천원(조정률: 2.62%)
주요 심사내용
◦		제비율 조정 및 시중거래(견적) 가격을 조사하여 최저단가 적용
	간접노무비 조정(12.5%→12.2%): 265천원 → 259천원 (△6천원) 기타경비 조정(7.8%→5.8%): 186천원 → 138천원 (△48천원) 모니터 설치 일위대가 삭제: 141천원 → 0원 (△151천원) 관제시스템(모니터포함)/대: 1,819천원 → 799천원(△1,020천원) ※ 2023년 건축·산업환경설비공사 원가계산 제비율 기준 적용(’23.4.28일자) ※ 상기 단가는 부가세 미포함 금액임
그밖의 사항
◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음