주요 심사내용

□ 공사명: 도림천 복개철거 및 친수공간 조성(통신공사-장기계속)

□ 사업개요

위 치	서울시 관악구 신림동(도림천 서울대 정문 앞 ~ 동방1교)
공사개요	통신설비공사 1식, CCTV배관 및 배선 1식, 자동진출입차단장치 배관 및 배선 1식
공사기간	2023. 9. ~2024. 6.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	582,000	천원
◦ 심사금액:	570,587	천원
◦ 조 정 액:	11,413	천원
◦ 조 정 률:	1.96	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 후렉시블 전선관 외 2종

- 후렉시블 전선관(36㎜): 6,530원/m → 3,323원/m (감1,122천원)

◦ 일위대가 조정: 풀박스 외 10개 공종

- 풀박스(노출,벽면): 노무품 조정(서울형품셈) (감654천원)

◦ 기계경비 산출 항목 조정: 재료비+노무비+경비 → 경비 일괄적용

(직접공사비 변경없음)

◦ 일반관리비 요율 조정 (감2,033천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음