주요 심사내용

□ 공 사 명: 서울어린이대공원 동물공연장 리모델링 건축공사

□ 사업개요

위 치	광진구 능동로 216 서울어린이대공원
공사개요	지하1층, 지상2층, 연면적 2,122.41㎡
공사기간	착수일로부터 12개월

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	3,230,023	천원
◦심사금액:	3,167,025	천원
◦조 정 액:	62,998	천원
◦조 정 률:	1.95	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 경유 외 12종

- 경  유: 1,271.81원/L → 1,560.1원/L

◦ 일위대가 조정: 단열재할증 외 7개 공종

- 단열재할증: 서울형품셈 적용 (감579천원)

- 건식벽체: 서울형품셈 적용 (감3,450천원)

- 인서트설치: 품셈오류(중복품) 수정 (감945천원)

◦ 제비율 조정

- 전자인력단말기: 서울시 조사단가 적용 (감200천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음