주요 심사내용
□ 건 명:			면목역 전기실 충전기반 제작구매 설치
□ 구매내역
◦		면목역 전기실 충전기반 제작구매 설치
□ 심사평가 결과
◦		심사요청금액:		33,858	천원
◦		심 사 금 액:		33,021	천원
◦		조 정 액:		837	천원(조정률: 2.47%)
□ 주요 심사내용
◦		일위대가 조정: 충전기반 설치공정 공량 조정
	충전기반(800*1800*800): 변전전공 3.15인 → 2.9인(전기품셈 3-33적용) 보통인부 3.52인 → 1.2인(전기품셈 3-33적용)
□ 그밖의 사항
◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음