주요 심사내용

Ⅰ. 심사개요

공 사 명: 서울바이오허브 글로벌센터 인테리어 공사

사업개요

위 치	서울시 동대문구 회기로 117-3
공사개요	지하2층, 지상7층, 공용공간 등 인테리어공사
공사기간	착수일로부터 45일

심사평가 결과

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	616,000	569,067	46,933	7.62%
건 축	564,300	520,780	43,520	7.71%
기 계	51,700	48,287	3,413	6.60%

Ⅱ. 분야별 심사내역

□ 건축분야

주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 용접봉 외 18종

- 용접봉: 3,630원/L → 3,250원/L

◦ 일위대가 조정: 석고판설치 외 3개 공종

- 석고판설치: 품셈오류 수정 (감2,663천원)

- 지정 친환경수성도장: 품셈오류 수정 (감3,791천원)

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비: 1.86%+5,349천원 → 2.93%

- 일반관리비: 6% → 5.5%

- 하도급지급보증수수료: 전문공사 계상제외 (감300천원)

그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

□ 기계분야

주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 볼밸브(D15) 외 11종

- 볼밸브(D15): 4,980원/개 → 4,230원/개 (감9천원)

- 볼밸브(D20): 6,520원/개 → 5,550원/개 (감2천원)

◦ 일위대가 조정: 내화충전재 설치(D50) 외 3개 공종

- 내화충전재 설치(D50): 노무품 조정(소방품셈 2-7-4) (감156천원)

- 플렉시블덕트 설치(D150): 노무품 조정(기계품셈 2-1-6) (감403천원)

◦ 제비율 조정

- 일반관리비: 6% → 5.5%(감240천원)

그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음