주요 심사내용

□ 용역명: 2024년 유량계 원격감시반 유지보수용역(연간단가)

□ 사업개요

용역개요	․용역기관: 상수도사업본부 ․용역위치: 상수도사업본부 8개 수도사업소 관내 ․용 역 비: 278,940천 원 ․용역내용: 유량계 원격감시반 점검, 기타 시설물 보수 1식 ․용역기간: 2024. 1. ~ 2024. 12. 31.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	278,940	천 원
◦	심사금액:	277,427	천 원
◦	조 정 액:	1,513	천 원
◦	조 정 률:	0.54	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 서지보호기(SPD) 외 11종

- 서지보호기(단상2선식, 40㎄): 350천원/개 → 180천원/개 (감170천원)

- 전송반 외함세척: 700천원/면 → 665천원/면 (감350천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음