주요 심사내용

□ 공사명: 마포 출판인쇄 스마트앵커 건립사업 정보통신공사

□ 사업개요

위 치	서울시 마포구 성산동 275-55번지 일원
공사개요	연면적 5,942.28㎡, 지하3층/지상5층, 근린생활시설 및 공장(지식사업센터) 정보통신공사
공사기간	착공일로부터 26개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	899,501	천원
◦ 심사금액:	892,463	천원
◦ 조 정 액:	7,038	천원
◦ 조 정 률:	0.78	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 행어볼트 외 6종

- 행어볼트(M9*1,000m): 1,226원/개 → 570원/개 (감277천원)

◦ 일위대가 조정: 절연전선 외 7개 공종

- 절연전선(HFIX 1.38㎜): 노무품 조정(서울형품셈) (감539천원)

- 디지털비디오레코더(49CH) 설치: 노무품 조정(표준품셈) (감97천원)

◦ 전자인력단말기 임대료 조정 (감715천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의 결과: 이견 없음