주요 심사내용

□ 공 사 명: 서오릉 근린공원(갈현1지구) 조성공사

□ 사업개요

위 치	은평구 갈현동 228-100 일대(서오릉 근린공원)
공사개요	보강토 옹벽 설치, 체육 및 놀이시설 설치 등
공사기간	착공일로부터 180일간

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	375,546	천원
◦심사금액:	347,721	천원
◦조 정 액:	27,825	천원
◦조 정 률:	7.41	%

□ 주요 심사내용   ※직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정

- 경  유: 1,352원/L → 1,514.2원/L (증  66천 원)

- 휘발유: 1,445.1원/L → 1,569.6원/L (증1,126천 원)

- 판  재: 868.263원/㎥ → 588,890원/㎥ (감 8,597천 원)

◦ 일위대가 조정

- 말뚝박기용 발전기 용량 조정 (서울형 품셈 450kw →200kw)(감 1,695천 원)

- H-파일 천공 후 항타 중복 계산제외: 표준품셈 5-3-1 (감 5,045천 원)

- 띠장 설치 및 철거 크레인 규격 조정 (서울형 품셈 25ton→10ton) (감 266천 원)

- 블록 설치 표준품셈 3-6-2 : 유공관 설치 품 중복 제외

- FILLET(하향)용접 특별인부 작업효율 적용 제외 (기계 13-2-4 )

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과: 이견없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(사토장 등)는 현장설명서 등에 표기

◦ 관급자재비, 이전비 및 폐기물처리비는 심사 제외 (별도 검토 후 시행)