주요 심사내용

□ 공 사 명: DDP 쇼룸조성 1층 실내건축 공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 중구 을지로 281 DDP 디자인랩 1층
공사개요	DDP쇼룸 조성을 위한 실내건축 공사(연면적 2,280㎡)
공사기간	착수일로부터 60일

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	1,104,590	천원
◦심사금액:	1,058,043	천원
◦조 정 액:	46,547	천원
◦조 정 률:	4.21	%

□  주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정: 건축물 현장정리 외 2개 공종

- 건축물 현장정리 및 준공청소: 서울형품셈 적용 (감3,549천원)

- 각파이프 구조틀(바탕철물 제작설치): 서울형품셈 적용 (감7,843천원)

- 안개시트지 취부: 유사 품셈 적용 (감6,672천원)

◦ 제비율 조정

- 품질관리비: 품질 관련 인건비 제외, 일반경비로 원가계산

- 산업안전보건관리비 요율: 2.93% → 1.86 + 5,349천원

- 하도급대금지급보증수수료 요율: 0.081% → 0%

- 건설기계대여대금지급보증서발급수수료 요유: 0.07% → 0.1%

- 일반관리비 6% → 5.5%

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음