주요 심사내용

□ 공 사 명 : 건축시설 예방보수공사(20년~21년)

□ 사업개요

위 치	지하철 5~8호선(역사 : 163역, 차량기지 : 6개소, 현업동 : 13개소)
공사개요	지하철 5~8호선 역사 및 차량기지, 현업동 건축시설 마감재 점검 보수
공사기간	2020.01.01.~2021.12.31

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	3,161,417	천원
◦ 심사금액 :	3,089,751	천원
◦ 절 감 액 :	71,666	천원
◦ 절 감 률 :	2.27	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 등 단가 적용

· 타일시멘트 외3종(△1,578천원)

○ 일위대가 조정

- 화강석붙임(습식, 바닥) : 서울형품셈 적용(△1,785천원)

- 천정틀철거 : 서울형품셈 적용(△121천원)

○ 원가계산서 조정

- 환경보전비 : 0.5% → 0.3%(기타) (△3,748천원)

- 차량운행비 : 기타경비(차량유지비 등)와 중복으로 제외(△60,230천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음