주요 심사내용

□ 공 사 명 : 지하철 승강편의시설 토목건축공사(3-5공구)(건축)

□ 사업개요

위 치	지하철 4호선 이촌역 3~5번출구 사이
공사개요	1호선 경의중앙선 이촌역↔4호선 이촌역 환승엘리베이터 설치공사
공사기간	착공일로부터 18개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	111,445	천원
◦ 심사금액 :	106,884	천원
◦ 절 감 액 :	4,561	천원
◦ 절 감 률 :	4.09	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 철강설 외 8종 (△32천원)

◦ 일위대가 조정

- 건축물현장정리 : 서울형품셈 적용 (△38천원)

- 공사용칸막이철거(야간) : 표준품셈 적용 (△599천원)

- GLASS SHOE설치 : 품셈적용기준 조정 (△511천원)

- 건설폐기물처리비 : 100톤이상 분리발주 (△2,314천원)

□ 사업부서 협의결과 : 이견없음