주요 심사내용

□ 공 사 명:  지하철 승강편의시설 토목건축공사(3-1공구)

□ 사업개요

위 치	지하철 1호선 청량리역, 2호선 용답역
공사개요	청량리역 승강기 1대, 용답역 승강기 2대
공사기간	착공일로부터 20개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	710,000	천원
◦ 심사금액 :	684,508	천원
◦ 절 감 액 :	25,492	천원
◦ 절 감 률 :	3.59	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 산소가스 외 34종 (△760천원)

◦ 일위대가 조정

- 건축물현장정리 : 중복으로 제외 (△800천원)

- 현장사무실 및 창고 : 수량(6→3) 오류 정정 (△2,994천원)

- 지붕아연도골강판 : 품셈적용기준 조정 (△4,546천원)

- 화강석붙임(건식/앵커, 물갈기) : 품셈오류 정정 (△426천원)

- 철골가공조립(적은구조) : 품셈적용기준 조정(△377천원)

- 스테인리스핸드레일 : 품셈적용기준 조정(△410천원)

□ 사업부서 협의결과 : 이견없음