주요 심사내용

□ 공 사 명 : 까치산역 외1역 승강편의시설 설치공사(건축)

□ 사업개요

위 치	지하철 5호선 까치산역, 6호선 구산역
공사개요	- 까치산역 2번출입구 인근 E/V 15인승 설치 - 구산역 3번 출구 E/S 800형 2대 설치
공사기간	2020.04.~ 2021.9.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	375,730	천원
◦ 심사금액 :	362,924	천원
◦ 절 감 액 :	12,806	천원
◦ 절 감 률 :	3.41	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 등 단가 적용

· 철강설 외 12종(△53천원)

○ 일위대가 조정

- 건축물현장정리 : 서울형품셈 적용(△239천원)

- 화강석붙임(습식, 바닥) : 서울형품셈 적용(△424천원)

- 메탈스터드 : 서울형품셈 적용(△127천원)

- 잡철물제작설치 : 품셈적용기준 조정(△5,669천원)

□ 사업부서 협의결과 : 이견없음