주요 심사내용

□ 공 사 명 :  지하철 승강편의시설설치 토목건축공사(3-7공구)-건축

□ 사업개요

위 치	교대역
공사개요	- 2호선 교대역 11번출입구 에스컬레이터 설치 - 3호선 교대역 13번출입구 엘리베이터 설치
공사기간	착공일로부터 24개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	292,599	천원
◦ 심사금액 :	291,407	천원
◦ 절 감 액 :	1,192	천원
◦ 절 감 률 :	0.41	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 철강설 외  38종 (△897천원)

◦ 일위대가 조정

- 블록상부사춤 : 중복계상되어 제외(△20천원)

- 블록상부사춤(야간) : 중복계상되어 제외(△38천원)

□ 사업부서 협의결과 : 이견없음