주요 심사내용

□ 공 사 명 :  지하철 승강편의시설설치 토목건축공사(3-10공구)

□ 사업개요

위 치	당산역, 대치역
공사개요	- 당산역 3번출입구 엘리베이터 설치 - 대치역 8번출구 에스컬레이터 설치
공사기간	착공일로부터 18개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	365,110	천원
◦ 심사금액 :	363,721	천원
◦ 절 감 액 :	1,389	천원
◦ 절 감 률 :	0.38	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 철강설 외  9종 (△291천원)

◦ 일위대가 조정

- 바탕철물제작설치 : 서울형품셈 적용(△521천원)

- 블록상부사춤 : 중복품 계상 제외(△65천원)

- 금속천정재철거 : 서울형품셈 적용(△836천원)

- 공사용칸막이설치/철거 : 수량오기 정정(△119천원)

- 천정재철거 : 서울형품셈 적용(△112천원)

□ 사업부서 협의결과 : 이견없음