주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2022년 난지물재생센터 건축물 유지보수공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	난지물재생센터 내(경기도 고양시 덕양구 대덕로 426)
공사개요	콘크리트 균열보수, 단면보수공사, 방수, 도장, 각종 철물정비, 마감재 정비 등 시설물 유지관리
공사기간	2022.03.~2022.12.

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

◦	설계금액	:	849,739	천원
◦	심사금액	:	794,431	천원
◦	조 정 액	:	55,308	천원
◦	조 정 률	:	6.51	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 원가계산서 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 비율 조정(1.86%+5,349천원 → 2.93%)

- 환경보전비 비율 조정(0.5%→0.3%)

- 고용개선지원비

· 주휴수당 원가반영 비율 조정(5.7%→4.9%)

· 전자인력단말기 대여료 조정

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 등 단가 적용

· 스테인리스 강판 외 4종(감2,693천원)

◦ 일위대가 조정

- 바탕고르기(바닥) : 품셈 오류적용 수정(감2,672천원)

- 타일떠붙이기(벽,바닥) : 품셈 오류적용 수정(감1,836천원)

- 폴리우레탄도막방수 : 품셈 오류적용 수정(감1,451천원)

플라스틱창문(미서기) : 품셈 오류적용 수정(감11,141천원)

- AL도어(외여닫이) : 품셈 오류적용 수정(감8,137천원)

- 강관비계를 시스템비계로 변경(감2,095천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음