주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 해방촌 신흥시장 환경개선 공사(건축)

□ 사업개요

위 치	용산구 용산2가동 1-480 외 69필지
공사개요	신흥시장 내 L=200m, H=5~10m, W=2~8m 아케이드, 통행로 등 조성
공사기간	2019.12~2020.6

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

○ 설계금액	75,966	천원
○ 심사금액	75,548	천원
○ 절 감 액	418	천원
○ 절 감 율	0.6	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 철강설 외 7종 (△127천원)

◦ 일위대가 조정

- 천정틀 철거 : 서울형품셈적용 (△49천원)

- 기존방수보호층 철거 : 표준품셈 적용 (△21천원)

- 0.5B치장쌓기(한면치장) : 표준품셈(개정) 적용 (△63천원)

□ 사업부서 협의결과 : 이견 없음