주요 심사내용

□ 공사명: 수락산 스포츠타운 조성 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 노원구 125번지 일대
공사개요	옥외 방송설비공사 1식, 옥외 CCTV설비공사 1식, 건축통신공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	2021. 3.～2022. 2.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	164,466	천 원
◦	심사금액:	147,739	천 원
◦	조 정 액:	16,527	천 원
◦	조 정 률:	10.05	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 케이블 외 2종

- UTP 케이블(CAT6 4P): 670원/m → 418원/m (감205천 원)

◦ 일위대가 조정: 케이블 설치 외 5개 공종

- 스피커 케이블(2.5㎟×2C) 설치 품 조정(통신 4-8-1) (감4,910천 원)

◦ 고용개선지원비 산출 수식(간노→직노) 오류 조정 (증1,037천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 고용개선지원비 중 사회보험료, 고용개선장려금는 관련 조례 개정 시 정산 필요

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음