주요 심사내용

□ 공사명: 서울50+ 동부캠퍼스 복합시설 건립 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울시 광진구 자양동 57-153번지
공사개요	통합배선설비공사 1식, CCTV설비공사 1식, 출입통제설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 24개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	723,509	천 원
◦	심사금액:	710,777	천 원
◦	조 정 액:	12,732	천 원
◦	조 정 률:	1.76	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 행거볼트 외 5종

- 행거볼트(M10×1000㎜): 921원/개 → 900원/개 (감5천 원)

◦ 일위대가 조정: 풀박스 설치 외 23개 공종

- 풀박스(100×100×100) 설치품 조정(통신3-2-1) (증420천 원)

- 스피커(노출, 3W/10W) 설치품 조정(통신 7-11-5) (증218천 원)

- 펀칭형케이블트레이(W200×H100) 설치품 조정(통신 3-4-1) (증1,652천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)는 관련 조례 개정 시 정산 필요

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음