주요 심사내용

□ 공사명: 2021년 한강교량 CCTV 통합관제 구축

□ 구매 내용

◦ 통합관제서버 1식, 저장스토리지 1식, 네트워크장비 1식, 보안장비 1식, 영상설비 1식, 방송설비 1식, 부대장비 1식, 기타 1식

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	1,272,980	천 원
◦	심사금액:	1,205,673	천 원
◦	조 정 액:	67,307	천 원
◦	조 정 률:	5.29	%

□ 주요 심사내용

◦ 물품단가 30종 조정: 시중거래 조사가격(조달청단가, 견적가 등) 적용

- 석고보드(9.5t): 15,000원/㎡ → 1,920원/㎡

◦ 일위대가 조정: 전원케이블 설치 외 8개 공종

- 전원케이블(F-CV 4㎟×3C) 설치품 조정(통신 4-4-1) (감33,622천 원)

- LED 모니터(운영 PC용) 설치품 조정(감420천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음