주요 심사내용

□ 공 사 명 : 세종문화회관 저층부 활성화공사(건축공사)

□ 사업개요

위 치	종로구 세종대로 175
공사개요	지하1층~지하3층 엘리베이터설치 지상2층 아카데미 테라스공간 시민휴게공간 조성 등
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

◦	설계금액	:	1,213,696	천원
◦	심사금액	:	1,184,404	천원
◦	조 정 액	:	29,292	천원
◦	조 정 률	:	2.41	%

□ 주요 심사내용  (※직접공사비 기준)

◦ 원가계산서 제비율 조정

- 건설기계대여금지급보증서발급수수료 : 0.1% → 0.07%

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 단가 적용

· 비계안정장치 외 20종 (감7,321천원)

◦ 일위대가 조정

- 리프트공사 : 이윤 중복계상으로 제외(감5,661천원)

- 석고보드철거 : 품셈적용 오류수정(감3,672천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음