주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2022년 잠실야구장 환경개선공사

□ 사업개요

위 치	잠실야구장
공사개요	내부바닥정비, 관람석 등좌판 교체, 안전매트 교체 등
공사기간	2022.1. ~ 2022.3.

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

◦	설계금액	:	573,646	천원
◦	심사금액	:	563,365	천원
◦	조 정 액	:	10,281	천원
◦	조 정 률	:	1.79	%

□ 주요 심사내용  (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 등 단가 적용

· 고철 외 2종 (감809천원)

◦ 일위대가 조정

- 기존 악세스플로어 바닥철거 : 품셈적용 오류수정 (감720천원)

- 계단부 바닥 논슬립 : 품셈적용 오류수정 (감980천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음