주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2022년 서울대공원 건축시설물 유지보수공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	서울대공원 내
공사개요	콘크리트 균열보수, 단면보수공사, 방수, 도장, 각종 철물정비, 마감재 정비 등 시설물 유지관리
공사기간	2022.2 ~ 2022.12

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

◦	설계금액	:	700,000	천원
◦	심사금액	:	641,124	천원
◦	조 정 액	:	58,876	천원
◦	조 정 률	:	8.41	%

□ 주요 심사내용  (※직접공사비 기준)

◦ 원가계산 제비율 조정

- 일반관리비 : 6% → 5.5%

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 등 단가 적용

· 시너 외 32종 (감4,836천원)
◦ 일위대가 조정

- 석재타일설치 : 품셈적용 오류수정(감920천원)

- 현장정리 : 서울형품셈 적용(감7,351천원)

- 잡철물제작설치(보통) : 개정품셈 적용(감8,975천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음