주요 심사내용

□ 공 사 명 : 도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입) 건축공사

□ 사업개요

위 치	중랑구 묵동 29(화랑대역 공영주차장)
공사개요	지상2층(3단), 연면적 2,382.42㎡
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

◦	설계금액	:	1,179,893	천원
◦	심사금액	:	1,042,649	천원
◦	조 정 액	:	137,244	천원
◦	조 정 률	:	11.63	%

□ 주요 심사내용  (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 단가 적용

· 비계안정장치 외 11종 (감1,595천원)

◦ 일위대가 조정

- 시스템비계 : 품셈적용 오류 수정(감12,963천원)

- 잡철물제작설치 : 개정품셈 적용(감10,628천원)

- 램프지붕철거 : 품셈적용 오류 수정(감13,299천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음