주요 심사내용

□ 공 사 명 : 한강공원 화장실 리모델링 공사

□ 사업개요

위 치	한강공원 일대
공사개요	화장실 18개동 리모델링
공사기간	착공일로부터 6개월

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

◦	설계금액	:	783,437	천원
◦	심사금액	:	772,749	천원
◦	조 정 액	:	10,688	천원
◦	조 정 률	:	1.36	%

□ 주요 심사내용  (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 등 단가 적용

· 무늬강판 외4종(감7,192천원)
◦ 일위대가 조정

- 건축물현정정리 : 서울형품셈 적용(감523천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음