주요 심사내용

□ 공 사 명 : 서울시청 남산별관 내진보강공사

□ 사업개요

위 치	서울시 중구 삼일대로 231(중부공원녹지사업소)
공사개요	WAS내진프레임 설치 320㎡(1층 12개소, 2층 6개소) 알루미늄복합패널 외벽 설치 235㎡, 도장 171㎡ 등
공사기간	착수일로부터 80일

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

◦	설계금액	:	758,461	천원
◦	심사금액	:	735,102	천원
◦	조 정 액	:	23,359	천원
◦	조 정 률	:	3.07	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 가격정보 단가 적용 : 알루미늄복합패널(감9,282천원)

◦ 일위대가 조정

- 석고보드면 바탕만들기 : 품셈 오류적용 수정(감1,412천원)

- 타일철거 : 품셈 오류적용 수정(감1,568천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음