주요 심사내용

□ 공 사 명 : 은평 문화공원3 문화재 보수정비공사

□ 사업개요

위 치	은평구 진관동 58-18 일원
공사개요	문화재 보수정비공사(문화재보수정비, 보호각 해체 및 신규조성) 도로공사(폭원 11m, 길이 27.4m)
공사기간	착공일로부터 12개월

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총괄	1,967,248	1,815,958	151,290	7.69%
건축	1,254,104	1,209,848	44,256	3.53%
토목	330,204	293,350	36,854	11.16%
조경	382,940	312,760	70,180	18.33%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 철강설(고철) 외 3종 : 시중물가지 가격정보 단가 적용(감5,534천원)

◦ 일위대가 조정

- 가설건축물의 규모 : 품셈 오류적용 수정(감17,054천원)

- 비계주위 보호망 설치 및 해체 : 품셈 오류적용 수정(감6,865천원)

◦ 제비율 조정

- 고용개선지원비 : 전자인력단말기 대여비 조정(감1,080천원)

- 환경보전비 : 문화재수리공사 적용제외(감1,961천원)

□ 기타사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 은평 문화공원3 문화재 보수정비공사(토목)

□ 사업개요

위 치	은평구 진관동 58-18 일원
공사개요	문화재 보수정비공사 등
공사기간	착수일로부터 12개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	330,204	천원
◦	심사금액	:	293,350	천원
◦	절 감 액	:	36,854	천원
◦	절 감 률	:	11.16	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 각재 등 9종

- 각재(외송): 568,862원/㎡→ 488,023원/㎡ (감60천원)

- 유제 RSC-3,4 : 160,000원/드럼→126,000원/드럼(감68천원)

◦ 일위대가 등

- 마사토 운반(문화재용) : 재료비+노무비+경비→ 경비

- 터파기(토사) : 기계 및 인력 터파기 비율 조정 (감14,546천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심의 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(마사토, 시멘트, 철근 등)는 공사 시방서에 표기

주요 심사내용

□ 공 사 명: 은평 문화공원3 문화재 보수정비공사(조경)

□ 사업개요

위 치	서울시 은평구 진관동 58-18 일원
공사개요	수목류, 초화류, 잔디 식재 및 포장공사 등 조경공사
공사기간	착공일로부터 12개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	382,940	천원
◦ 심사금액 :	312,760	천원
◦ 조 정 액 :	70,180	천원
◦ 조 정 률 :	18.33	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 조형소나무(R20) 외 7종

- 조형소나무(R20): 3,500,000원/주 → 3,300,000원/주      (감 1,260천원)

◦ 일위대가 조정

- 수목 일반진단: 회당 단가 산출오류 정정                   (감 30,992천원)

- 수목재료 할증: 서울시 할증기준(5%) 적용                  (감 3,990천원)

- 잔디보호매트 설치 : 조경공사 적산기준 적용                  (감 346천원)

- 잡철물 제작 및 설치: 표준시장단가 → 표준품셈 적용             (감 326천원)

◦ 제비율 조정

- 환경보전비: 문화재수리인 경우 적용 제외

□ 기타사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음