주요 심사내용

□ 공 사 명: 서울대공원 노후 건축시설물 방수공사

□ 사업개요

위 치	서울대공원 내(식물원 대온실 외 11개동)
공사개요	노후 시설물 보수 등
공사기간	착공일로부터 88일

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

◦	설계금액	:	685,432	천원
◦	심사금액	:	638,895	천원
◦	조 정 액	:	46,537	천원
◦	조 정 률	:	6.79	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 원가계산서 조정

- 직접노무비: 13%→12.5%

- 건설하도급대금지급보증서발급수수료: 계상제외

- 건설기계대여금지급보증서발급수수료: 0.07%→0.32%

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 단가 등 적용

· 철강설 외 2종 (감7,853천원)

◦ 일위대가 조정

- 균열보수공법: 품셈적용 오류수정(감948천원)

- 아스팔트싱글설치: 할증적용오류 조정(감649천원)

- 선홈통(강관)설치: 품셈적용 오류수정(감137천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음