주요 심사내용

□ 공 사 명: 상도SH빌 외 2개단지 지하주차장 바닥 에폭시 보수공사

□ 사업개요

위 치	상도SH빌 외 2개소
공사개요	지하주차장 바닥 에폭시 보수공사
공사기간	착공일로부터 89일

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

◦	설계금액	:	1,525,619	천원
◦	심사금액	:	1,395,735	천원
◦	조 정 액	:	129,884	천원
◦	조 정 률	:	8.51	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 원가계산서 조정

- 산업안전보건관리비: 2.93%→1.86%+5,349천원

- 환경보전비: 0.5%→0.3%

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 단가 등 적용

· 에폭시신너(감1,764천원)

◦ 일위대가 조정

- 에폭시바닥공사: 품셈 조정(감121,778천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음