주요 심사내용

□ 공 사 명: 동물복지지원센터 동대문 개보수공사(건축·기계)

□ 사업개요

위 치	동대문구 용두동 726-1
공사개요	지상2층, 연면적 552.09㎡, 리모델링
공사기간	착공일로부터 120일

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	조정액	조정률
총괄	809,360	771,091	38,269	4.73%
건축	686,411	659,132	27,279	3.97%
기계	122,949	111,959	10,990	8.94%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 등 단가 적용

· 포천석(물갈기, 30mm) 외 10종 (감3,257천원)

◦ 일위대가 조정

- 석고보드면 바탕만들기(올퍼티): 줄퍼티로 조정 (감3,601천원)

- 에폭시코팅(논슬립): 품셈적용 오류 수정 (감856천원)

◦ 공사원가계산서 조정

- 산업안전보건관리비: 1.86%+5,349천원 → 2.93%

- 환경보전비: 0.5% → 0.3%

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명: 동물복지지원센터 동대문 개보수공사(건축·기계)_기계

□ 사업개요

위 치	서울특별시 동대문구 용두동 726-1
공사개요	◦ 개요 - 규모: 건축면적 298.32㎡, 연면적 552.09㎡ ◦ 기계설비공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 위생배관공사, 환기설비공사, 가스배관공사, 캐스케이드설치공사, 축열식열회수환기장치설치공사 등
공사기간	착공일로부터 ~ 120일

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	122,949	천원
◦ 심사금액:	111,959	천원
◦ 조 정 액:	10,990	천원
◦ 조 정 률:	8.94	%

□ 주요 심사내용(※ 직접공사비 기준)

◦ 자재 단가 조정: 스테인리스 엘보 외 63종

- 스테인리스 엘보(원터치삽입식, D13): 8,090원/개 → 5,320원/개(감318천 원)

- 주방수전(대붙이): 115,000원/개 → 104,000원/개(감99천 원) 등

◦ 일위대가 조정: 급탕순환펌프 외 5개 공종

- 급탕순환펌프(0.37kW): 설치 품 조정(서울형품셈)(감253천 원)

- 가스차단기(A.S.V): 설치 품 조정(서울형품셈)(감15천 원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음