주요 심사내용

□ 공 사 명: 서울문화재단 본관 노후시설 환경개선공사

□ 사업개요

위 치	서울시 동대문구 청계천로 517
공사개요	지하1층/지상5층, 서울문화재단 노후시설 환경개선공사
공사기간	착수일로부터 5개월

□ 심사평가 결과

[천 원]

구 분	요청금액	심사금액	조정액	조정률
총괄	1,210,055	1,189,903	20,152	1.67%
건축	1,087,946	1,079,206	8,740	0.80%
기계	122,109	110,697	11,412	9.35%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정: 에폭시마감 외 3개 공종

- 에폭시마감: 견적품 → 품셈적용 (감2,000천원)

- AD-01: 중복품명 계상제외 (감1,310천원)

◦ 제비율 조정

- 건설기계대여금지급보증서발급: 0.32% → 0.07%

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

주요 심사내용

공 사 명: 서울문화재단 본관 노후시설 환경개선공사(기계)

사업개요

위 치	서울시 동대문구 청계천로 517
공사개요	장비설치공사, 위생기구설치공사, 오배수배관공사 등
공사기간	착수일로부터 5개월

심사평가 결과

◦	설계금액:	122,109	천원
◦	심사금액:	110,697	천원
◦	조 정 액:	11,412	천원
◦	조 정 률:	9.35	%

주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 양변기(F.V 대소구분) 외 4종

- 양변기(F.V 대소구분): 179,100원/SET → 174,000원/SET (감46천원)

- PVC C.O(DTS 100A): 1,460원/개 → 1,430원/개 (감1천원)

◦ 일위대가 조정: 주철관철거(D50) 외 11개 공종

- 주철관철거(D50): 노무품 조정(기계품셈 14-1-1) (감476천원)

- 구멍뚫기(코어드릴 D100): 기계경비 제외(기계품셈 9-3-2) (감33천원)

◦ 고용개선지원비 근태단말기 중복 제외 (감1,375천원)

그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

◦ 관급자재는 심사 제외(검토 후 별도 처리)