주요 심사내용

□ 사업명: 2023년 방범CCTV 구매 설치

□ 구매 내용

◦ 방범CCTV 신규설치: 51개소(일반방범 30개소, 공원 21개소)

◦ 방범CCTV 성능개선: 음성통화시스템 7식, 고정형 카메라 159대

◦ 통합관제센터 연계 및 통합 운영을 위한 시스템 구매 1식 등

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	1,057,837	천 원
◦	심사금액:	1,019,247	천 원
◦	조 정 액:	38,590	천 원
◦	조 정 률:	3.65	%

□ 주요 심사내용

◦ 단가 조정: 회전카메라 외 4종

- 회전카메라(200만화소, 36배줌, IP66): 2,600천원/개 → 2,548천원/개

- UTP케이블(cat 5E, 4P): 800원/m → 290원/m

◦ 일위대가 조정: 카메라 설치 외 6개 공종

- 카메라(일반형) 설치: 노무비 조정(통신품셈)

- 칼럼스피커 설치: 노무비 조정(통신품셈)

- 서지보호기 설치: 노무비 조정(통신품셈)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음