주요 심사내용

□ 공 사 명: 2023년 3호선 정보통신기계실 환경개선공사(정보통신)

□ 사업개요

위 치	지하철 3호선 구파발, 홍제, 독립문
공사개요	정보통신설비 신설(이설) 공사 1식, 정보통신공사 임시설치 공사 1식, 정보통신공사 철거공사 1식
공사기간	착공일로부터 425일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	2,981,187	천원
◦	심사금액:	2,955,655	천원
◦	조 정 액:	25,532	천원
◦	조 정 률:	0.86	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 케이블트레이(라다형, W200×H100) 외 6종

- 케이블트레이(라다형, W200×H100): 38,000원/m → 10,026원/m (감1,566천원)

◦ 일위대가 조정: 전원케이블 포설(야간, HFCO 2.5㎟/3C) 외 7개 공종

- 전원케이블 포설(야간, HFCO 2.5㎟/3C): 노무품 조정(통신4-4-1) (감6,389천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음