주요 심사내용

□ 건명: 2023년 CCTV 통합 및 구매 설치

□ 구매 내역

◦ CCTV 설치 1식

◦ 스마트서울 안전망 구축 1식

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	769,956	천원
◦ 심사금액:	745,327	천원
◦ 조 정 액:	24,629	천원 (조정률: 3.20%)

□ 주요 심사내용

◦ 단가 조정: 회전카메라 외 38개

- 회전카메라: 2,980천원/EA→ 2,850천원/EA

◦ 일위대가 조정: 누전차단기 설치 외 7개 공종

- 누전차단기(20KA,2P): 노무품 조정(품셈 11-7-5-1)

- 통신케이블(UTP, Cat5E, 4P): 노무품 조정(품셈 4-3-1)

◦ 원가계산서 조정: 산업안전보건관리비 요율

- 산업안전보건관리비 요율 변경: 1.85%+3,250천원 → 1.2%×1.2

□ 그밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음