주요 심사내용

□ 공 사 명: 2023년 3호선 정보통신기계실 환경개선공사(전기)

□ 사업개요

위 치	3호선 구파발역, 홍제역, 독립문역
공사개요	구파발역 전기공사 1식, 홍제역 전기공사 1식, 독립문역 전기공사 1식
공사기간	착공일로부터 460일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	883,000	천원
◦	심사금액:	878,169	천원
◦	조 정 액:	4,831	천원
◦	조 정 률:	0.55	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: C찬넬(41×25×2.0T 3.0m) 외 2종

- C찬넬(41×25×2.0T 3.0m): 14,600원/m → 4,866원/m (감658천원)

- 전산볼트(M10×1000): 1,017원/EA → 570원/EA (감188천원)

◦ 일위대가 조정: 동관단자(1홀, 16㎟) 외 9개 공종

- 동관단자(1홀, 16㎟): 노무품 조정(전기품셈) (감500천원)

- 광케이블(8C, 배관일체, 야간) 철거: 노무품 조정(통신품셈) (감902천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음