주요 심사내용

□ 공 사 명: 2023년 3호선 정보통신기계실 환경개선공사(전기)_변경분

□ 사업개요

위 치	3호선 구파발역, 홍제역, 독립문역
공사개요	에어컨 전원공급공사 1식, 철거 변압기 반출 운반 및 상차 1식
공사기간	착공일로부터 460일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	36,386	천원
◦	심사금액:	34,366	천원
◦	조 정 액:	2,020	천원
◦	조 정 률:	5.55	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정: 인력운반 외 1개 공종

- 인력운반: 휴전할증 삭제(전기품셈) (감780천원)

- 장비사용 적상: 휴전할증 삭제 및 노무품 조정(전기품셈) (감21천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

◦ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(제3장 4절 제1관 2.심사절차)에 따라 신규 일위대가 적용 부분만 심사