주요 심사내용
건 명:			거리가게 판매대 제작구매 설치
구매 내역
◦		거리가게 판매대 6개소 제작구매 설치
심사평가 결과
◦		심사요청금액:		99,993	천 원
◦		심 사 금 액:		95,193	천 원
◦		조 정 액:		4,800	천 원(조정률: -4.80%)
주요 심사내용
◦		단가조정: 시중가격조사를 통한 물품 6종 단가조정
	- 칼라각관(40*20*2.3T, /m): 2,330원 → 2,200원(△130원) 적용 등
◦		일위대가 조정: 품셈에 따른 일위대가 노무공량 조정 및 수량 정정
	잡철물 제작설치(‘23. 건축품셈 8-3-1 적용) ‧ 철공: 27.65인 →12.38인, ‧ 보통인부: 0.66인 → 2.25인 ‧ 용접공: 2.6인 → 3.38인, ‧ 특별인부: 0.74인 → 4.5인 내역서 기타자재 누락분 반영 ‧ 도어락 외 7종 원가계산서 합산(총1set반영) → 내역서 반영(6set 반영) 분체도장 외 1종(외주가공): 재료비 계상 → 경비계상
◦		제경비 조정
	산업안전보건관리비: (재료비+노무비)×1.85% →(재료비+직접노무비)×1.85%
그밖의 사항
◦ 사업부서 협의결과: 이견없음