주요 심사내용

□ 공 사 명: 2023년 1,2호선 정보통신기계실 환경개선공사(전기)

□ 사업개요

위 치	1호선 신설동, 종각 / 2호선 신당, 신답, 신림, 영등포구청, 충정로
공사개요	통신기계실 이설에 따른 전력간선공사 1식, 기능실 이전에 따른 전등, 전열공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 500일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	1,309,746	천원
◦	심사금액:	1,305,638	천원
◦	조 정 액:	4,108	천원
◦	조 정 률:	0.31	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 레이스웨이(40×40) 외 2종

- 레이스웨이(40×40): 2,750원/m → 2,450원/m (감12천원)

- 절연전선(HFIX 6㎟): 1,007원/m → 890원/m (감148천원)

◦ 일위대가 조정: 동관단자(1홀, 16㎟) 외 7개 공종

- 동관단자(1홀, 16㎟): 노무품 조정(전기품셈) (감333천원)

- 접지선(F-GV 16㎟) 철거: 노무품 조정(전기품셈) (감226천원)

- 접지선(F-GV 35㎟) 철거: 노무품 조정(전기품셈) (증48천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음