주요 심사내용

□ 공 사 명: 2023년 정보통신기계실 환경개선에 따른 정보통신공사(2차)

□ 사업개요

위 치	지하철 1,2호선 신설동, 종각, 신당, 신림, 영등포구청, 충정로, 신답
공사개요	정보통신설비 신설공사 1식, 임시설치공사 1식, 철거공사 1식
공사기간	착공일로부터 450일

□ 심사평가 결과

◦	설계금액:	6,376,961	천원
◦	심사금액:	6,289,746	천원
◦	조 정 액:	87,215	천원
◦	조 정 률:	1.37	%

□ 주요 심사내용 (※ 직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 광케이블 외 4종

- 광케이블(SM-64C): 3,800원/m → 3,170원/m (감156천원)

- 광전복합케이블(OPHF 6㎟×4C/SM-16C): 17,000원/m → 13,100원/m (감2,490천원)

◦ 일위대가 조정: SOS 표지판 교체 외 6개 공종

- SOS 표지판(축광식) 교체(야간): 노무품 조정(서울형품셈) (감423천원)

- 고무발포보온재 설치(야간): 노무품 조정(기계품셈) (감551천원)

- ATS 분전함 이설(야간): 노무품 조정(전기품셈) (감5,469천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음